附件1

工程位置表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 穿越航道名称 | 管道类型 | 河宽（米） | 工程位置 | 备注 |
| 1 | 下沙河 | 输气管道 | 156.94 | 江门市新会区双水镇濠冲大桥下游约870米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 158.36 |
| 2 | 崖门水道左汊 | 输气管道 | 1252.27 | 江门市新会区双水镇银洲湖特大桥下游约2.9千米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 1259.13 |
| 崖门水道右汊 | 输气管道 | 589.50 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 587.79 |
| 3 | 横文海河 | 输气管道 | 23.43 | 江门市新会区古井镇县道X581公路獭山桥上游约750米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 23.52 |
| 4 | 龙泉海 | 输气管道 | 286.19 | 江门市新会区睦洲镇龙马大桥上游约680米处，龙泉海和劳劳溪的汇流口处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 274.60 |
| 5 | 劳劳溪蟹洲沙左汊 | 输气管道 | 149.20 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 149.45 |
| 劳劳溪蟹洲沙右汊 | 输气管道 | 334.20 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 332.88 |
| 6 | 虎跳门水道（第一次穿越） | 输气管道 | 218.79 | 江门市新会区睦洲镇江珠高速荷麻溪特大桥上游约7.7千米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 220.28 |
| 7 | 石板沙水道 | 输气管道 | 422.54 | 江门市新会区睦洲镇源标船厂栈桥下游约65米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 414.74 |
| 8 | 沥仔河 | 输气管道 | 121.19 | 江门市新会区大鳌镇大鳌南闸上游1.0千米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 122.04 |
| 9 | 磨刀门水道 | 输气管道 | 620.06 | 中山市板芙镇中山至开平高速公路跨磨刀门水道大桥下游8.6千米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 612.65 |
| 10 | 赤洲排河 | 输气管道 | 51.66 | 中山市大涌镇赤洲排河下游河口的上游约20米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 51.80 |
| 11 | 赤洲河（第一次穿越） | 顶管隧道 | 66.06 | 中山市沙溪镇横四线跨赤洲河大桥上游约55米处 | 两条管道均铺设在顶管隧道内 |
| 12 | 赤洲河（第二次穿越） | 输气管道 | 51.72 | 中山市沙溪镇广珠西线高速公路跨赤洲河大桥下游约35米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 50.23 |
| 13 | 中部排灌渠 | 输气管道 | 55.51 | 中山市沙溪镇广珠西线高速公路跨中部排灌渠上游约65米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 49.81 |
| 14 | 坦背冲 | 输气管道 | 33.45 | 中山市小榄镇广珠西线高速公路跨坦背冲大桥下游约740米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 33.28 |
| 15 | 沥心冲 | 顶管隧道 | 33.75 | 中山市小榄镇纵四线跨沥心冲桥下游约240米处 | 两条管道均铺设在顶管隧道内 |
| 16 | 小榄水道 | 输气管道 | 190.98 | 中山市小榄镇纵四线小榄水道特大桥下游约200米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 192.81 |
| 17 | 埠墟冲 | 输气管道 | 91.58 | 中山市阜沙镇南沙围边村鸦雀尾水闸下游约300米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 91.38 |
| 18 | 鸡鸦水道 | 输气管道 | 313.05 | 中山市阜沙镇纵四线鸡鸦水道特大桥下游约650米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 313.19 |
| 19 | 黄沙沥（第一次穿越段） | 输气管道 | 212.49 | 中山市三角镇黄沙沥大桥上游约470米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 203.93 |
| 20 | 黄沙沥（第二次穿越段） | 输气管道 | 230.25 | 中山市三角镇黄沙沥大桥上游约2.2千米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 227.99 |
| 21 | 围头冲 | 输气管道 | 15.99 | 珠海市斗门区莲洲镇围头村西侧，围头水闸下游约980米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 15.50 |
| 22 | 虎跳门水道（第二次穿越） | 输气管道 | 264.48 | 珠海市斗门区莲洲镇江珠高速荷麻溪特大桥上游约3.8千米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 264.03 |
| 23 | 大埒口冲 | 输气管道 | 10.36 | 珠海市斗门区莲洲镇石龙村西侧，双列水闸下游约800米处 | 两管道间距0.3米 |
| 通信套管 | 10.37 |
| 24 | 钊沟冲 | 输气管道 | 23.70 | 珠海市斗门区莲洲镇北村东侧，塞口冲与钊沟冲交汇口下游约700米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 23.54 |
| 25 | 泥湾门水道 | 输气管道 | 311.42 | 珠海市斗门区莲洲镇三门海特大桥下游约120米处 | 两管道间距10米 |
| 通信套管 | 309.73 |
| 26 | 鳌鱼沙冲 | 顶管隧道 | 35.62 | 珠海市斗门区白蕉镇沙栏路跨鳌鱼沙冲桥下游约155米处 | 两条管道均铺设在顶管隧道内 |